世界贸易组织 ; G/TBT/N/KWT/488 2019-03-06 19-1296 ; . ; . 技术性贸易壁垒 ; 原文：英语 ; . 通 报 以下通报根据TBT协定第10.6条分发 1.; 通报成员: 科威特 如可能，列出涉及的地方政府名称 ( 3.2条和7.2 条)： ; . 2.; 负责机构：科威特标准计量局（KOWSMD） ; . 3.; 通报依据条款： [X] 2.9.2 [ ] 2.10.1 [ ] 5.6.2 [ ] 5.7.1 通报依据的条款其他： ; . 4.; 覆盖的产品： 所有属于KWS IEC 60947-2：2019“低压开关设备和控制设备-第2部分：断路器”范围的产品（ICS 29.130.20）。 HS编码： ICS编码： ; . 5.; 通报标题： 低压开关设备和控制设备－第2部分：断路器 语言： 页数： 链接网址： ; . 6.; 内容简述：适用于断路器，其主触头用于连接电路，额定电压不超过1000V交流或1500V直流; 还包含整合熔断器的断路器附加要求。 ; . 7.; 目标与理由：保护人类健康安全。 ; . 8.; 相关文件： •IEC 60947-2:2016 RLV。 ; . 9.; 拟批准日期：2019/03/03 拟生效日期：2019/09/01 ; . 10.; 意见反馈截止日期： 通报之后60天 ; . 11. ; 文本可从以下机构得到： [ ] 国家通报机构 [ ] 国家咨询点，或其他机构的联系地址、传真及电子邮件地址(如能提供): ; . 1; 通报英文表格 ; KWT488.docx ; . ; .